## Data
General data | [7 empty] | Demand |  | EW | [5 empty] | Coord |  |  | Hydro power plants |  |  |  |  | Param1 | 0.5 | Param2 | 9.81
LP | 15 | TD | 2 | cosθ | 0.9 |  |  | ED | PD | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |  | x | y | z | H | Node | Flow | Fall | TH | PH | EH | CH | MH
ρint | 0.04 | DL | 5000 | sinθ | 0.43589 |  | 1 | 280 | 200 | 146.5321 | 620.5002 | 1329.6432 | 2595.9701 | 0 | 1 | 2703 | 848 | 315 | 1 | 66 | 14 | 30 | 10 | 2060.1 | 20601 | 5150.25 | 515.025 |  |  | Typical 26 | 1 | H1
ρdisc | 0.05 | DM | 500 | ΔVmax | 0.05 |  | 2 | 280 | 200 | 338.2902 | 1288.0353 | 2784.11 | 5468.723 | 0 | 2 | 2812 | 1014 | 348 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | H2
α | 0.1 | CAB | 2500 | Rline | 0.95 |  | 3 | 975 | 600 | 186.331 | 783.3136 | 1736.6768 | 3379.2837 | 0 | 3 | 2567 | 1832 | 289 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | H3
[7 empty] | 4 | 280 | 200 | 95.879 | 445.0234 | 956.9813 | 1857.8824 | 0 | 4 | 2674 | 2134 | 311 | 0 | [11 empty] | 4 | Shop 2
Wind turbines | [6 empty] | 5 | 280 | 200 | 238.7931 | 973.2626 | 2167.228 | 4224.1046 | 0 | 5 | 2844 | 2300 | 349 | 0 | [11 empty] | 5 | H4
NW | CW | MW | LW |  |  |  | 6 | 280 | 200 | 151.9592 | 662.108 | 1445.4217 | 2811.2456 | 0 | 6 | 2387 | 2250 | 311 | 0 | [11 empty] | 6 | H5
4 | 1139 | 56.95 | 15 |  |  |  | 7 | 975 | 1000 | 200.8033 | 808.6401 | 1783.7118 | 3484.2079 | 0 | 7 | 2837 | 3986 | 258 | 0 | [11 empty] | 7 | H6 (gen)
NWX | 3022 | 151.1 | 15 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 94.07 | 455.8777 | 989.544 | 1913.9626 | 0 | 8 | 3248 | 3822 | 270 | 0 | [11 empty] | 8 | H7
2 | 4447 | 222.35 | 15 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 41.6079 | 255.0744 | 519.194 | 1000.3982 | 0 | 9 | 3394 | 3658 | 303 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9 | H8
| 5644 | 282.2 | 15 |  |  |  | 10 | 280 | 200 | 336.4811 | 1275.372 | 2831.145 | 5546.5116 | 0 | 10 | 2992 | 2456 | 393 | 0 | [11 empty] | 10 | H9
[31 empty] | 11 | H10
[20 empty] | MATRIZ DISTANCIAS | [10 empty] | 12 | H11
Solar PV panels | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 13 | Church (gen)
PSH | 4.3 | T | 8 | Rend | 1.01 | [13 empty] | 1 | 0 | 201.3107 | 993.6941 | 1286.3332 | 1459.2262 | 1437.1764 | 3141.3769 | 3023.8595 | 2893.7389 | 1635.625 |  | 14 | H12
NS | PS | ES | CS | MS | LS | [13 empty] | 2 | 201.3107 | 0 | 855.9381 | 1129.0762 | 1286.3985 | 1307.5511 | 2973.4675 | 2842.7177 | 2707.6715 | 1453.8875 |  | 15 | H13
4 | 50 | 217.15 | 518 | 25 | 20 | [13 empty] | 3 | 993.6941 | 855.9381 | 0 | 321.1495 | 547.1316 | 455.6402 | 2171.0774 | 2103.3835 | 2004.595 | 762.1135 |  | 16 | H14
NSX | 75 | 325.725 | 717 | 25 | 20 | [13 empty] | 4 | 1286.3332 | 1129.0762 | 321.1495 | 0 | 240.6242 | 309.5561 | 1859.9145 | 1783.3959 | 1685.5385 | 459.9261 |  | 17 | H15
100 | 95 | 412.585 | 916 | 25 | 20 | [13 empty] | 5 | 1459.2262 | 1286.3985 | 547.1316 | 240.6242 | 0 | 461.2949 | 1688.4685 | 1576.6867 | 1465.8718 | 219.4903 |  | 18 | H16
| 150 | 651.45 | 1125 | 25 | 20 | [13 empty] | 6 | 1437.1764 | 1307.5511 | 455.6402 | 309.5561 | 461.2949 | 0 | 1794.1586 | 1792.8151 | 1731.0624 | 644.3485 |  | 19 | H17
[19 empty] | 7 | 3141.3769 | 2973.4675 | 2171.0774 | 1859.9145 | 1688.4685 | 1794.1586 | 0 | 442.6748 | 647.9645 | 1543.7454 |  | 20 | H18 (gen)
[19 empty] | 8 | 3023.8595 | 2842.7177 | 2103.3835 | 1783.3959 | 1576.6867 | 1792.8151 | 442.6748 | 0 | 222.0383 | 1395.2136 |  | 21 | H19
Batteries | [18 empty] | 9 | 2893.7389 | 2707.6715 | 2004.595 | 1685.5385 | 1465.8718 | 1731.0624 | 647.9645 | 222.0383 | 0 | 1270.6329 |  | 22 | H20
NB | EB | DB | CB | MB | LB | [13 empty] | 10 | 1635.625 | 1453.8875 | 762.1135 | 459.9261 | 219.4903 | 644.3485 | 1543.7454 | 1395.2136 | 1270.6329 | 0 |  | 23 | H21
4 | 1500 | 0.5 | 225 | 30 | 5 | [25 empty] | 24 | H22
RB | 1800 | 0.5 | 246 | 30 | 5 | [25 empty] | 25 | H23
0.85 | 2400 | 0.5 | 292 | 30 | 7 | [25 empty] | 26 | H24
| 3000 | 0.5 | 325 | 30 | 7 | [24 empty] | Solar mgrid | 27 | Health C.
[31 empty] | 28 | Rest 2
[31 empty] | 29 | Rest 1
Inverters | [30 empty] | 30 | H25
NI | PI | CI | LI | [26 empty] | Hydro | 31 | School
4 | 300 | 377 | 10 | [27 empty] | 32 | H26
RI | 1200 | 1200 | 10 | [27 empty] | 33 | H27
0.85 | 2000 | 1800 | 10 | [27 empty] | 34 | H28
| 3000 | 2300 | 10 | [26 empty] | APN | 35 | Shop 1
[31 empty] | 36 | H29
[31 empty] | 37 | H30
Transformers | [30 empty] | 38 | H31
NT | PT | CT | LT | [27 empty] | 39 | H32
2 | 1000 | 200 | 10 | [27 empty] | 40 | H33
RT | 10000 | 2000 | 10 | [27 empty] | 41 | H34
0.9 | [30 empty] | 42 | H35
[31 empty] | 43 | H36
[31 empty] | 44 | H37
[31 empty] | 45 | H38
LV lines | [30 empty] | 46 | H39
NL | RL | XL | IL | CL | ML | VLnom | [24 empty] | 47 | H40
3 | 0.002714 | 0.00036187 | 89 | 4.9 | 0.1 | 220 | [23 empty] | APS | 48 | H41
βL | 0.002154 | 0.0002872 | 101 | 5.1 | 0.1 | VLmin | [24 empty] | 49 | H42
2 | 0.001707 | 0.0002276 | 118 | 5.25 | 0.1 | 209 | [24 empty] | 50 | H43
| 0 | 0 | 10000 | 0.1 | 0 | VLmax | [24 empty] | 51 | H44
[6 empty] | 231 | [24 empty] | 52 | H45
[31 empty] | 53 | H46
MV lines | [30 empty] | 54 | H47
NM | RM | XM | IM | CM | MM | VMnom | [24 empty] | 55 | H48
2 | 0.0002 | 2.6667e-05 | 200 | 8 | 0.2 | 13200 | [24 empty] | 56 | H49
βM | 0.0001 | 1.3333e-05 | 400 | 8.5 | 0.2 | VMmin | [23 empty] | Others | 57 | H50
1.7321 | [5 empty] | 12540 | [24 empty] | 58 | H51
[6 empty] | VMmax | [24 empty] | 59 | H52
[6 empty] | 13860 | [24 empty] | 60 | H53
[31 empty] | 61 | H54
[31 empty] | 62 | H55
[31 empty] | 63 | H56
[31 empty] | 64 | H57
[31 empty] | 65 | H58
[31 empty] | 66 | Hydro (gen)

## Coord
x | y | z
2703 | 848 | 315
2812 | 1014 | 348
2567 | 1832 | 289
2674 | 2134 | 311
2844 | 2300 | 349
2387 | 2250 | 311
2837 | 3986 | 258
3248 | 3822 | 270
3394 | 3658 | 303
2992 | 2456 | 393

## V1
nodos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## E1 (hidden)
| d | origen | destino
e1 | 2 | 1 | 2
e2 | 4 | 1 | 4
e3 | 4 | 2 | 3
e4 | 4 | 2 | 4
e5 | 3 | 2 | 5
e6 | 1 | 2 | 6
e7 | 5 | 3 | 6
e8 | 2 | 4 | 5
e9 | 5 | 5 | 6

## Edge (hidden)
| d | origen | destino
e1 |  | 1 | 2
e2 |  | 1 | 3
e3 |  | 1 | 4
e4 |  | 1 | 5
e5 |  | 1 | 6
e6 |  | 1 | 7
e7 |  | 1 | 8
e8 |  | 1 | 9
e9 |  | 1 | 10
e10 |  | 2 | 1
e11 |  | 2 | 3
e12 |  | 2 | 4
e13 |  | 2 | 5
e14 |  | 2 | 6
e15 |  | 2 | 7
e16 |  | 2 | 8
e17 |  | 2 | 9
e18 |  | 2 | 10
e19 |  | 3 | 1
e20 |  | 3 | 2
e21 |  | 3 | 4
e22 |  | 3 | 5
e23 |  | 3 | 6
e24 |  | 3 | 7
e25 |  | 3 | 8
e26 |  | 3 | 9
e27 |  | 3 | 10
e28 |  | 4 | 1
e29 |  | 4 | 2
e30 |  | 4 | 3
e31 |  | 4 | 5
e32 |  | 4 | 6
e33 |  | 4 | 7
e34 |  | 4 | 8
e35 |  | 4 | 9
e36 |  | 4 | 10
e37 |  | 5 | 1
e38 |  | 5 | 2
e39 |  | 5 | 3
e40 |  | 5 | 4
e41 |  | 5 | 6
e42 |  | 5 | 7
e43 |  | 5 | 8
e44 |  | 5 | 9
e45 |  | 5 | 10
e46 |  | 6 | 1
e47 |  | 6 | 2
e48 |  | 6 | 3
e49 |  | 6 | 4
e50 |  | 6 | 5
e51 |  | 6 | 7
e52 |  | 6 | 8
e53 |  | 6 | 9
e54 |  | 6 | 10
e55 |  | 7 | 1
e56 |  | 7 | 2
e57 |  | 7 | 3
e58 |  | 7 | 4
e59 |  | 7 | 5
e60 |  | 7 | 6
e61 |  | 7 | 8
e62 |  | 7 | 9
e63 |  | 7 | 10
e64 |  | 8 | 1
e65 |  | 8 | 2
e66 |  | 8 | 3
e67 |  | 8 | 4
e68 |  | 8 | 5
e69 |  | 8 | 6
e70 |  | 8 | 7
e71 |  | 8 | 9
e72 |  | 8 | 10
e73 |  | 9 | 1
e74 |  | 9 | 2
e75 |  | 9 | 3
e76 |  | 9 | 4
e77 |  | 9 | 5
e78 |  | 9 | 6
e79 |  | 9 | 7
e80 |  | 9 | 8
e81 |  | 9 | 10
e82 |  | 10 | 1
e83 |  | 10 | 2
e84 |  | 10 | 3
e85 |  | 10 | 4
e86 |  | 10 | 5
e87 |  | 10 | 6
e88 |  | 10 | 7
e89 |  | 10 | 8
e90 |  | 10 | 9

## Vertex (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sheet3 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 198.5875 | 993.3539 | 1286.3269 | 1458.83 | 1437.1708 | 3140.8598 | 3023.5246 | 2893.714 | 1633.7641
2 | 198.5875 | 0 | 853.9022 | 1128.4698 | 1286.3981 | 1307.0275 | 2972.1051 | 2841.6474 | 2707.2975 | 1453.191
3 | 993.3539 | 853.9022 | 0 | 320.3951 | 543.8318 | 455.1088 | 2170.8561 | 2103.2976 | 2004.5461 | 754.9841 | Para determinar el conjunto de aristas, unicamente necesitamos considerar las conexiones en rojo de la matriz, ya que se trata de una red bidireccional
4 | 1286.3269 | 1128.4698 | 320.3951 | 0 | 237.6047 | 309.5561 | 1859.1592 | 1782.9246 | 1685.5195 | 452.5572
5 | 1458.83 | 1286.3981 | 543.8318 | 237.6047 | 0 | 459.7271 | 1686.0145 | 1574.7063 | 1465.1498 | 215.0349
6 | 1437.1708 | 1307.0275 | 455.1088 | 309.5561 | 459.7271 | 0 | 1793.3756 | 1792.3462 | 1731.0439 | 639.1095
7 | 3140.8598 | 2972.1051 | 2170.8561 | 1859.1592 | 1686.0145 | 1793.3756 | 0 | 442.5121 | 646.4 | 1537.8313
8 | 3023.5246 | 2841.6474 | 2103.2976 | 1782.9246 | 1574.7063 | 1792.3462 | 442.5121 | 0 | 219.5723 | 1389.7813
9 | 2893.714 | 2707.2975 | 2004.5461 | 1685.5195 | 1465.1498 | 1731.0439 | 646.4 | 219.5723 | 0 | 1267.4415
10 | 1633.7641 | 1453.191 | 754.9841 | 452.5572 | 215.0349 | 639.1095 | 1537.8313 | 1389.7813 | 1267.4415 | 0